## Materiali
Descrizione | Formazione |  | UM | Prezzo unitario [€]
Cavo unipolare flessibile in rame, per energia e cablaggio, isolato in PVC UNEL N07V-K colore a scelta della committente, sezione conduttore | 1.5 | mmq | m | 0.16
| 2.5 | mmq | m | 0.26
| 4 | mmq | m | 0.42
| 6 | mmq | m | 0.6
| 10 | mmq | m | 1.32
| 16 | mmq | m | 1.73
| 25 | mmq | m | 2.99
Cavo flessibile unipolare in rame, per energia e cablaggio, isolato in Gomma UNEL FG16R16 0,6/1kV, sezione cavo | 1x50 | mmq | m | 6.04
| 1x70 | mmq | m | 7.76
| 1x95 | mmq | m | 10.24
| 1x150 | mmq | m | 15.99
Cavo flessibile multipolare in rame, schermato, per energia e cablaggio, isolato in Gomma UNEL FG16OH2R16 0,6/1kV, sezione cavo | 2x1,5 | mmq | m | 0.67
| 2x2,5 | mmq | m | 0.86
| 2x4 | mmq | m | 2.07
| 2x6 | mmq | m | 2.88
Cavo unipolare in rame,isolato in Gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC UNEL RG7H1R 12/20kV sezione cavo | 25 | mmq | m | 8.34
Cavo unipolare in rame,isolato in Gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC UNEL RG7H1R 18/30kV sezione cavo | 25 | mmq | m | 13.51
Scatola di derivazione a 4 uscite in poliestere per impianti a vista 4x16mmq |  |  | pz | 15.53
Scatola di derivazione a 4 uscite in poliestere per impianti a vista 4x25mmq |  |  | pz | 40.39
Tubi in PVC rigido RK15 per impianti elettrici normativa EN 61386-1 EN 61386-21 colore grigio RAL7035 | 20 | mm | m | 0.77
| 25 | mm | m | 1.09
| 32 | mm | m | 1.57
| 40 | mm | m | 2.14
| 50 | mm | m | 4.42
Manicotto IP40 per tubo PVC RK15 grigio RAL7035 | 20 | mm | pz | 0.16
| 25 | mm | pz | 0.2
| 32 | mm | pz | 0.32
| 40 | mm | pz | 0.53
| 50 | mm | pz | 0.86
Curva a 90° IP40 per tubo PVC RK15 grigio RAL7035 | 20 | mm | pz | 0.28
| 25 | mm | pz | 0.42
| 32 | mm | pz | 0.82
| 40 | mm | pz | 1.18
| 50 | mm | pz | 2.06
Tubo in PVC corrugato flessibile da incasso per impianti elettrici | 20 | mm | m | 0.31
| 25 | mm | m | 0.52
| 32 | mm | m | 0.92
| 40 | mm | m | 1.5
Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE 450N per condutture elettriche in rotolo | 50 | mm | m | 1.96
| 63 | mm | m | 4.31
| 100 | mm | m | 2.49
| 125 | mm | m | 3.04
| 160 | mm | m | 4.86
Guaina spiralata in PVC flessibile con armatura in poliestere RAL7035 | 25 | mm | m | 1.43
| 32 | mm | m | 2.55
| 40 | mm | m | 3.77
| 50 | mm | m | 4.85

## Manodopera
Tipologia | Prezzo €/h
Operaio | 34.3
Operaio specializzato / assitente tecnico | 38.64